АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Научно-технический Центр

" ИНСО "

=========================================================================

П р о г р а м м а   - L K S H E L L -

Руководство пользователя

МОСКВА

1998

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| I. Введение II. Программа LKSHELL 1. Инсталляция программы 2. Состав программного обеспечения 3. Организация программы III. "Настройки программы" 1. Каталоги 2. Асинхронный порт 3. Интервал опроса 4. Количество строк на странице отчета 5. Год удаления трафика IV. Объекты. Формирование Базы Данных 1. Добавление объекта 2. Редактирование характеристики объекта 3. Удаление объекта 4. Установка временных интервалов V. Объекты. Работа с клиентами 1. Поиск клиента в списке по коду карты 2. Временные зоны для клиентов 3. Статусы посещений по дням недели 4. Распределение клиентов на объекте 5. Удаление клиента с объекта 6. Редактирование сведений о клиенте 7. Просмотр времен посещений объекта клиентом VI. Объекты. Работа с системой. 1. Норма/Исключить 2. Блокировать-Разблокировать 3. Установка системного времени 4. Установка временных интервалов 5. Опрос систем 6. Режим "Ожидание" 7. Регенерация VII. Отчеты 1. Список объектов 2. Список клиентов 3. Статистика посещаемости объектов 4. Посещения объекта клиентом 5. Посещение объектов 6. Просмотр отчетов и печать отчетов VIII. Удаление трафика IX. Дополнительные функции 1. Копирование информации из объекта в объект 2. Поиск объекта по номеру 3. Поиск карты по коду X. Командное окно | 3 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19 |
| --- | --- |

I.  В В Е Д Е Н И Е

Вам предлагается  программное обеспечение  для системы  защиты от несанкционированного доступа "MultiCard-250S".

Программа  "LKSHELL"  позволяет  Вам  легко  создать базу данных по клиентам, использующих кодовые  карточки, составить их  распределение по объектам,  оснащенным  системами  "MultiCard",  дистанционно   управлять системами,   получать   и    накапливать   статистическую    информацию, формировать отчеты  по различным  данным.   Так же  программа имеет  ряд сервисных функций.

Возможности программного обеспечения

Прикладное ПО комплекса "MultiCard-250" позволяет реализовать следующие возможности:

- объединить в сеть до 255 модулей.

- организовать и вести базу данных до 10000 сотрудников.

- выборочно заносить в память модуля коды карт-ключей;

- выборочно удалять из памяти модуля коды карт-ключей;

- выборочно копировать информацию из базы данных одной системы в базу другой;

- устанавливать восемь временных зон, каждая из которых может  иметь до четырех временных интервалов для организации режима  посещений ;

- организовать режим посещения объектов для каждого владельца карты-ключа в соответствии с одной из временных зон;

- организация режима посещения объектов по дням недели  индивидуально для каждого владельца карты-ключа ;

- регистрировать время посещения объектов владельцами карт-ключей.

- фиксировать попытки несанкционированного доступа на объект

- хранить статистическую информацию о владельцах карт-ключей и времени их прохода в базе данных на ПК;

- осуществлять оперативный контроль за передвижением персонала на охраняемом объекте;

- накапливать информацию о временах посещений объектов в автоматическом режиме с заданным периодом обращения к модулям;

- хранить информацию о временах посещений за любой период ;

- изменять статус прохода (разрешен/запрещен) по каждому модулю для всех карт-ключей;

- получать сервисную информацию о состоянии системы;

- регенерировать рабочее состояние системы в случае возникновения  аварийной ситуации.

- оперативно изменять данные владельцев карт-ключей, их временные зоны, разрешение посещения объектов ;

- осуществлять поиск информации в базе данных по каждому модулю для всех карт-ключей;

- осуществлять поиск информации в базе данных по каждому владельцу кодовой карты-    ключа;

- возможность просмотра :

- списка объектов и их состояний ;

- времен посещения объекта клиентами ;

- распределения клиентов на объектах;

- номеров временных зон и статусов посещений  по дням недели

по любому клиенту (с возможностью  изменения).

- формировать и печатать отчетные документы :

- списка клиентов, имеющих кодовые карты ;

- список объектов ;

- список владельцев карт-ключей ;

- статистика посещаемости объекта(ов) ;

- посещение объекта(ов) конкретным владельцем карты-ключа ;

- посещение объекта(ов) владельцами карт-ключей ;

II. ПРОГРАММА -LKSHELL -

1. Инсталляция программы

Инсталляция программы производится только с инсталляционной дискеты.  Для начала инсталляции запустите файл INSTALL.EXE .

Затем в каталоге LKSHELL запустите файл lkshell.exe с ключом /c для создания пустых баз или скопируйте базы в каталог  BASE  в случае переноса программы с другой машины.

2. Состав ПО.

Программа  может  использоваться  с  операционной  системой  MS-DOS  версии  не  ниже  4.x  .   Не  желательно  использовать  программу   с  видеоадаптером  CGA  .  Для  запуска  программы  из  любого   каталога  компьютера , добавьте в файл autoexec.bat  путь до места  расположения  программы .

например :

path  c:\dos;c:\lkshell

Указанный путь  должен обязательно  совпадать с  именем программы  , а  именно lkshell

Назначение переключателей LKSHELL V-2.0

===============================================================

lkshell.exe  /mono      -  запуск при B&W мониторе

lkshell.exe  /!  /v50   -  запуск в режиме 43/50

lkshell.exe  /mono /v50 -  запуск при B&W мониторе в режиме 43/50

lkshell.exe  /C         -  создание пустых баз данных

lkshell.exe  /TIME      -  установка времени при запуске

Состав  программного обеспечения

===============================================================

lkshell.exe  - основная программа

lkshell.ovr

rpt1.fmt     - форматы отчетов

rpt2.fmt

rpt3.fmt

rpt4.fmt

lk50.hlp     - подсказка

lk25.hlp

lk$94.cfg    - конфигурация

lkivl.fix    - временные зоны

lk50.bat   - запуск в режиме 43/50

lk50m.bat   - запуск в режиме EGA/VGA MONO 43/50

lkmono.bat   - запуск в режиме EGA/VGA MONO

lkpsw.$$$     - специальные файлы

lkusers.$$$

замечание :

-----------

Для  передачи  системного  времени  по  всем  объектам  при   запуске программы  добавьте в нужный  Вам файл *.bat параметр /TIME  (в конце строки)

например :

lkshell.exe /! /V50 /TIME

3. Организация программы.

Работа программы организована через  "МЕНЮ работы".

Выбор режимов работы производится клавишей <Enter> ;

Отказ, выход из режима - клавиша <Esc> ;

Передвижение по экрану - клавиши <   ¬  ®  >

Постраничный просмотр - <Page Up>,<Page Down>

Вход/выход из "командной строки" (КС) - <TAB>

Выход из “Командного окна” -  < q >.

Некоторые обозначения, принятые в описании.

МЕНЮ - главное меню работы, находящееся вверху экрана

КС (командная  строка) -  меню находящееся  внизу экрана  в "списке объектов" или "списке клиентов"

Для  указания  поиска  нужной  команды  или  изменения   параметра, принято следующее обозначение :

* ИСТОЧНИК <Строка источника> "Строка подменю источника" *

Например надо установить количество строк на строке отчета :

* МЕНЮ <Установки> "Строк на стр. отчета" *

или

* КС <Команды> "Блокировка" *

***  При  первом  запуске  программы  необходимо  соблюсти  определенную последовательность  действий  для  полноценной  работы  с  программой. В соответствии с этой последовательностью и строится описание программы.

Последовательность  действий  при  начальном  изучении   программы следующая :

- инсталлировать ПО ;

- запустить программу и ознакомиться с "МЕНЮ" работы ;

- сделать соответствующие настройки ;

- завести в БД необходимые объекты с характеристиками ;

- завести на объекты клиентов, пользующихся кодовыми картами ;

- собрать статистическую информацию с систем ;

- сформировать необходимые отчеты ;

III. Н А С Т Р О Й К И

Строка  *  МЕНЮ  <Настройки>  "..."  *  включает  в  себя настройку параметров  работы   различных  режимов.   После  изменения   параметров настройки  сделайте   "Сохранение  параметров"   для  запоминания.   Без "Сохранения" измененные параметры  будут работать только  до перезапуска программы.

1. Каталоги.

Предоставляется возможность по желанию изменить местонахождение  БД и отчетов  на  жестком  диске  или   дискете.  На экране дается краткая расшифровка  местонахождения  файлов  базы   данных  и  отчетов.   Чтобы изменить  путь  для  нахождения  файлов,  нажмите <Enter>. Высвечивается полный путь,  который можно  изменить задав  новые параметры.  Выход без изменения параметров - нажмите <Esc>.

2. Асинхронный порт.

Для нормального обмена  информацией между ПК  и системами по  линии связи, необходимо установить номер порта обмена, выбрав из (Com1,  Com2,  Com3).  Если  Вы  не  знаете  точно  через какой порт ведется обмен, это можно  установить  экспериментальным  путем.  Проведите  эксперимент с заведомо включенной системой с правильным подключением по линии связи  с ПК,  установите  в  "Списке  объектов"  состояние объекта "норма". После того, как пройдет  опрос систем в  командном окне посмотрите  результаты опроса. Сообщение  "норма" в  командной строке  напротив номера  системы означает  правильно  выбранный  порт  обмена,  сообщение  "истекло время ожидания" -  о неправильно выбранном порте.

3. Интервал опроса.

Выбирается  период  времени,  через  который  автоматически   будет проходить  "Опрос  систем"  -  сбор  накопленной в системах информации о временах  посещений  объектов  клиентами,  попытках несанкционированного доступа в  помещение. Период  устанавливается в  секундах от  1 до  9999 секунд. Оптимальным считается проведение "Опроса" один раз в 10 минут. Выйти из режима опроса аварийно можно нажав клавиши «Ctrl A» .

4. Количество строк на странице отчета.

Используется при создании отчетов (см. далее). Имеется  возможность выбрать количество  активных строк  на одной  странице отчета.  Активные строки - полезная информация (кол-во клиентов, объектов и т.д. на  одной странице  отчета).  Для   отчета  с  выводом   на  принтер   оптимальное количество строк - 50, для  листа 11 формата, для экранного  просмотра - 14 (20) строк в зависимости от формата экрана (25/43 строки).

5. Год удаления трафика.

Трафик -  информация о  временах посещений  объектов клиентами  за определенный период времени.

Со  временем  старая  информация  о  временах  посещений  становится ненужной.   Она  зафиксирована  в  отчетах  или  просто  в  ней   отпала необходимость и  ее необходимо  удалить. (См.  далее удаление трафика). Прежде чем удалять информацию,  установите год, за который  надо удалить трафик. В дальнейшем трафик удаляется по месяцам.

IV. ОБЪЕКТЫ. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА.

Для  того,  чтобы   сформировать  список  объектов,   оборудованных системами, необходимо через операцию  "Добавить" ввести в список  нужный объект.  При  желании  можно  изменить  характеристику  объекта,   номер системы для объекта или удалить из списка сведения об объекте.

Окно списка объектов содержит следующую информацию :

- номер системы, которой оборудован объект ;

- характеристика объекта ;

- состояние объекта (см. далее) ;

- количество клиентов, имеющих допуск на объект .

Объекты в списке расположены в алфавитном порядке их характеристик.

Для  того,  чтобы  войти  в  "Список  объектов", необходимо выбрать  * МЕНЮ  <Упр.> "Объекты" *. На экране появится список уже  существующих объектов или чистое  поле, в том  случае, если не  заведено в список  ни одного.

1. Добавить объект.

Чтобы добавить объект,  выберите * КС  <Добавить> *. В  появившемся окошке  предлагается  ввести  номер  и  характеристику  объекта.   Номер объекта -  номер системы,  обслуживающей объект.  Для правильного обмена информацией номера  объекта и  системы должны  совпадать. Характеристика объекта - название помещения (комнаты).  Длина характеристики  объекта не должна превышать 30 символов.

Для подтверждения занесения объекта в список, нажмите  <Запомнить>, в  случае  отказа  -  <Выход>.  "Запомненный" объект появляется в списке объектов.

2. Редактор.

Редактор используется для  изменения номера или  характеристики уже существующего объекта. Находясь в "Списке объектов" выберите объект  для  редактирования  характеристик  (установите  на  соотв.  строку маркер) и выберите  *  КС  <Редактор>  *.  Аналогично  добавлению объекта, задайте новые характеристики объекта или измените прежние.

Для   подтверждения   изменения   характеристик   объекта,  нажмите <Запомнить>, в случае отказа - <Выход>. "Запомненный" объект  появляется в списке объектов с новыми характеристиками.

3. Удаление.

При удалении объекта из  списка, также автоматически удаляется  вся информация из обслуживающей его системы, если обнаружена связь с ней.

Находясь  в   "Списке  объектов"   выберите  объект   для   удаления (установите на соотв. строку  маркер) и выберите *  КС <Удалить> * .  На экране появляется  окошко подтверждения  запроса на  удаление выбранного объекта.   Для  подтверждения   удаления  объекта  из  списка,   нажмите <Удалить>,  в  случае  отказа  -  <Выход>.  "Удаленный" объект полностью удаляется из "списка объектов".

!!! Будьте внимательны удаляя объект из списка. Случайно  удаленный объект доставит лишние хлопоты по восстановлению списка допущенных  туда клиентов.

4. Временные зоны.

Для организации режима  посещений клиентов по  объектам, существуют временные  зоны.  Всего  определено  восемь фиксированных временных зон. Эта таблица временных зон заполняется в программе и передается в  память системы для контроля проходов. Далее каждому клиенту присваивается  одна из восьми временных  зон. В  зависимости от содержания  выбранной   зоны  будет   организован  доступ   клиентов  по объектам. Итак, существует восемь временных зон. Каждая зона состоит  из четырех  временных  интервалов.   Интервал  представляет  собой   период времени, в который разрешено посещение.

ИНТЕРВАЛ =  нач.час.: нач.мин - кон.час.: кон.мин.

ЗОНА     = Интервал1  Интервал2  Интервал3  Интервал4

Для  просмотра  и  изменения  временных  интервалов следует выбрать * МЕНЮ  <Упр.> "Установка  временных зон" *. На экране  появится окошко, содержащее  информацию  о  восьми  временных  зонах.   Передвижение   по временным зонам осуществляется как  обычно по строкам.   Передвижение по интервалам - клавишей <Enter>.

Возврат без сохранения интервала -<Esc>.

Установка "пустого" (неиспользуемого) интервала - <Пробел>.

Первая временная зона всегда  остается фиксированной и не  подлежит изменению, т.к. разрешает посещение на все сутки.

Значение   "ХХ:ХХ-ХХ:ХХ"   интервала   означает   запрещенный   для посещений  интервал.  Значение  "00:00-23:59"  -  разрешенный  на сутки. Если установлен  разрешенный по  суткам интервал,  то нет  необходимости задавать значения остальных трех интервалов.

Осуществляется  контроль  ввода  ошибочной  информации - превышение значения часов и минут.

Не обязательно  заполнять все  интервалы в  зоне, на неиспользуемые интервалы установите значение "ХХ:ХХ-ХХ:ХХ" .

Для того, чтобы передать системам установленные временные зоны  следует выбрать * МЕНЮ <Упр.> "системное время" *. Этими  действиями  инициируется  передача   по  всем  системам   таблицы временных  зон  и  системного  времени,  установленного  в   компьютере. Передача проходит по всем  системам, кроме "исключенных". По  завершении обмена информацией выдается сообщение "ВРЕМЯ И ИНТЕРВАЛЫ ПЕРЕДАНЫ".

V. ОБЪЕКТЫ. РАБОТА С КЛИЕНТАМИ

Находясь  в  "списке  объектов"  можно  выйти  в  окошко  просмотра "списка клиентов" имеющих допуск на выбранный объект. Выберите  маркером объект, на котором хотите просмотреть список клиентов и нажмите <Enter>.

На экране появляется окошко  со списком клиентов, которым  разрешен доступ на этот объект. На экране содержится следующая информация :

- код карты клиента ;

- фамилия, имя, отчество клиента ;

- номер временной зоны данного клиента ;

- статусы посещений по дням недели ;

Также, находясь в "списке  клиентов", можно просмотреть конкретно  по каждому клиенту времена посещения текущего объекта, нажав <Enter>.

Клиенты  в  списке  располагаются  по   кодам  карт  -  в   порядке возрастания номеров.

1. Поиск клиента в списке по номеру карты.

Для  поиска  клиента  по  коду  карты, нажмите на клавиатуре символ <  [  >.  На   экране  в  левом  нижнем   углу  рамки  окошка   появится соответствующий символ.  Затем можете  вводить номер  карты для  поиска. Код  карты  состоит  из  восьми  цифр,  т.е.,  если надо найти код [234], следует набрать [00000234  . При неправильном  вводе информации для  поиска, программа выходит  из этого  режима в  "список клиентов".  По мере того, как вводится номер  для поиска, маркер  в списке передвигается  по кодам, соответствующим  набираемому  числу.  Закончив  ввод  числа,  маркер   в "списке  клиентов”  будет  находиться  на  строке  с  найденным  кодом. В противном  случае,  если  код  не  найден  в списке, маркер останется на другой строке.

2. Номер временной зоны для клиента.

Каждому клиенту  можно установить  номер временной  зоны для режима посещения любого  объекта. Номер  временной зоны  выбирается из  таблицы  временных  зон. Можно  выбрать одну  из восьми  зон.   Для клиента номера  временных зон  устанавливаются по  каждому объекту  свои личные,  т.е.  для  каждого  объекта  можно  установить различные номера временных зон.  Посещение клиентом  объекта будет  ограничено значениями выбранной временной зоны. Попытка доступа в помещение в  не установленное время будет  фиксироваться как  несанкционированная. Несанкционированные попытки отражаются в окне просмотра времен с пометкой <*>.

Установить временную  зону для  клиента можно  в режиме  <Добавить> (нового клиента на объект) или изменить в режиме <Редактор>.

3. Статусы посещений по дням недели

Имеется возможность установить режим посещений объекта клиентом  по дням недели - разрешить или  запретить доступ в помещение по  конкретным дням. Так же как и номера временных зон статусы посещений по дням  недели (СДН)   устанавливаются   для   клиента   различные   в  зависимости  от посещаемого объекта. Значение  "+" в колонке  статуса конкретного для  в "списке клиентов" означает разрешение  посещения объекта в данный  день, значение  "-"  -  запрещение.  Важно,  что  на  каждый  разрешенный  для посещений день действует режим, установленный по временной зоне.

Посещение  клиентом  объекта  будет  ограничено значениями статусов дней недели. Попытка  доступа в помещение  в не установленный день  будет фиксироваться как несанкционированная.

Установить СДН для клиента можно  в  режиме <Добавить> (нового клиента на объект) или изменить в режиме <Редактор>.

4. Добавить клиента.

Из "списка  клиентов" можно  добавить нового  клиента в  список для разрешения посещения объекта. Одновременно с добавлением нового  клиента в список лиц, посещающих  данный объект, код карты  добавляемого клиента передается  в  память  системы.  Передача  осуществляется  только  в том случае,  если  с  системой  есть  связь  по  линии  обмена и состояние объекта  "норма".  В  "исключенные"   объекты  передача  информации   не осуществляется. В случае отсутствия связи с системой информация о клиенте записывается только в базу данных комплекса, но не в систему! Для записи в этом случае информации в систему необходимо после восстановления связи выполнить команду “регенерация”.

Существует  два  способа  занесения  кода  карты  клиента  в память системы и в БД программы.

П е р в ы й   с п о с о б.   С помощью карты "ЗАПИСЬ".

--------------------------

В  этом  случае  код  карты  заносится  в  память системы с помощью управляющей  карты  "ЗАПИСЬ".  В  Базе  Данных  этот  код  появляется на соответствующем  объекте  только  после  сбора  информации  от  систем - опроса или режима "Ожидание". Если этот  код клиента новый для БД, то  в списке  клиентов  соответствующего  объекта  вместо  ФИО  характеристика определена  как  "новый  клиент!!!".  Сведения  о  клиенте  заносятся  с помощью <Редактора>.

Если карта  с таким  кодом уже  существует на  других объектах, т.е. обнаружена в  БД -  автоматически этому  коду присваивается  ФИО из Базы Данных.

В т о р о й   с п о с о б.   Добавление в БД программы.

--------------------------

Этот вариант  обеспечивает занесение  кода карты  клиента в  БД и в память соответствующей системы с клавиатуры ПК.

Для добавления нового клиента на объект через БД войдите в  "список клиентов" нужного объекта. Выберите * КС <Добавить> *.

На экране появляется окошко,  предлагающее ввести нового клиента  :его  код  карты,  ФИО,  краткую  характеристику,  номер временной зоны и статусы посещений по дням недели.

Введите   код   карты   клиента,   имеющий   до   четырех    знаков.

Рассматривается два  варианта :  А) такой  код уже  принадлежит клиенту, т.е.  записан  на  другой  объект  ;  Б)  это  новый код для Базы Данных. Рассмотрим оба этих случая.

А)  Код  карты   уже  принадлежит  клиенту   и  ему  поставлены   в соответствие Ф.И.О. и краткая  характеристика. В этом случае  появляется сообщение  "Карта  принадлежит  клиенту"  и  автоматически   заполняются данные клиента  в соответствующих  строках. Изменять  данные клиента при записи  нельзя,  только  в  режиме  редактирования.  Остается установить только номер временной  зоны и статусы  дней недели, индивидуальные  для каждого объекта.

Б) Новый код  в БД. Необходимо  ввести все данные  об этом клиенте. В строке Ф.И.О. - определено "новый клиент". Длина Ф.И.О. - не более  30 символов, длина  краткой характеристики  - не  более 60  символов. Далее устанавливается номер временной зоны и статусы дней недели.

По умолчанию задаются : значение  временной зоны - N1 и  разрешение посещений по всем дням недели.

Для  смены  номера  временной  зоны  поставьте  маркер  на   строку <Временная  зона>  и  нажмите  <Enter>.  На  экране  появится  окошко  с таблицей  вариантов  фиксированных  временных  зон, установленных ранее. Выберите нужную  временную зону  и нажмите  <Enter>. В  строке установки временных зон появится номер выбранной временной зоны.

В  строке  статусов  дней  недели  первоначально  задано разрешение посещений по всем дням [+ + +  + + + + ], соответственно с  понедельника до  воскресенья  -  7  дней.  Смены  статуса  дня, производится нажатием клавиши <Пробел>,  находясь на  нужной позиции  дня. Статус  меняется на противоположный. Значение "+" для дня недели соответствует  разрешенному посещению объекта в данный день, значение "-" - запрещенному.

Для подтверждения желания ввести  нового клиента в список,  нажмите <Запомнить>, выход без занесения в список - <Выход>.

Если  было  подтверждение  ввода  клиента  в  список  и  на объект, появляется  окошко  запроса  распределения   этого  клиента  по   другим объектам.  Окошко  содержит  список  всех  объектов,  кроме текущего, на который уже записан клиент. Если это был не новый клиент в БД, то  слева от некоторых названий объекта может  стоять знак " > ", это означает,  что данный  клиент  уже  существует  в  списке лиц, допущенных на помеченный объект. Отсутствие  этого знака  означает, что  клиент не  присутствует в списке клиентов непомеченного объекта.

В этом режиме существует возможность распределения данного  клиента в списки непомеченных объектов или удаления из списка помеченных.

Для того,  чтобы ввести  клиента на  другой (непомеченный)  объект, подведите  маркер  на  соответствующую   строку,  и  нажмите   <Insert>. Появление знака "" слева, означает что клиент введен в список  клиентов выбранного объекта  и сведения  о записи  нового кода  переданы в память системы. Номер временной зоны и СДН устанавливаются по умолчанию.

Для  удаления  данного  клиента  с  объекта (помеченного), сделайте те же  действия, что  и при  записи на  объект. При  удалении клиента из списка выбранного объекта и удалении из памяти системы, исчезает  справа значок " >".

!!!  Запись  или удаление клиента  из памяти систем,  параллельно с соответствующими  действиями  в  БД   происходит  только  по   объектам, состояние которых "норма".  Обращение к системам  “исключенных" объектов не происходит.   Также не  происходит передачи  информации по  системам, если  "Истекло  время  ожидания"  при  обращении  к  системе,  т.е.   не осуществляется связь с системой.  В этих случаях для  соответствия между "списком клиентов" объекта и памятью системы по кодам карт клиентов,  не забудьте  провести  РЕГЕНЕРАЦИЮ  систем  в  которые не прошли запись или удаление кода.

После записи  нового клиента  в список,  сведения о  нем появляются  в "списке клиентов" на соответствующем ему порядковом месте.

5. Удалить клиента.

Существует  два  способа  удаления  клиента из "списка клиентов" на объекте -

А) удалить только из текущего объекта ;

Б) удаление из любого объекта кроме текущего.

А)  Можно  удалить  клиента  из  списка  только  текущего  объекта.

Подведите маркер на строку с данными клиента, которого желаете  удалить, выберите   *   КС   <Удалить>      *.   На   экране   появится    окошко запроса  о  подтверждении  удаления  выбранного  клиента.  Выбор  функции <Удалить>, свидетельствует о желании  удалить клиента из списка  объекта и  памяти  системы.  Сведения  о  клиент  автоматически  удаляются   для текущего  объекта.  Выбор  функции  <Выход>  не  производит  действий по удалению и происходит выход в "список клиентов" без изменений.

Б)  Также  можно  удалить  клиента  из списка любых объектов, кроме текущего.

Эта операция проводится через функцию <Добавить>.

Войдите в режим добавления клиента в список. Введите код карты  для удаления. Если введен несуществующий в БД код и в сроке Ф.И.О.  появится определение "новый  клиент", удаление  будет невозможно.  Заново введите новый код карты клиента для  удаления. Если введен верный код,  появится сообщение "Карта принадлежит клиенту"  и появятся данные этого  клиента. Выберите строку <Запомнить>. На  экране появится список объектов,  кроме текущего.

Слева  от  некоторых  названий  объектов может стоять знак " >", это означает, что данный клиент уже  существует в списке лиц, допущенных  на помеченный  объект.  Отсутствие  этого  знака  означает,  что  клиент  не присутствует в списке клиентов непомеченного объекта.

В этом режиме существует возможность распределения данного  клиента в списки непомеченных объектов или удаления из списка помеченных.

Для того,  чтобы удалить  клиента с  помеченного объекта, подведите маркер  на  соответствующую  строку,  и  нажмите <Insert>.  Исчезновение  знака  ">"  слева,  означает  что  клиент  удален  из  списка  клиентов  выбранного  объекта  и  сведения  об  удалении  кода  переданы  в память системы.

5. Редактирование данных клиента.

Для  изменения  данных  клиента  -  кода  карты,  Ф.И.О.,   краткой характеристики  или  изменение  номера  временной  зоны  и статусов дней недели  можно  провести  через  функцию  редактирования. Войдите в режим <Редактор>.   На   экране   появится   окошко,   содержащее  информацию, аналогичную  при  добавлении  клиента  в  список  :  код  карты, Ф.И.О., краткая характеристика, номер  временной зоны и  СДН. Переходя с  одного поля на другое изменяйте по желанию данные клиента.

Для  подтверждения  желания  изменить  данные  клиента  ,   нажмите <Запомнить>,  выход  без  изменения  -  <Выход>.  Данные  этого  клиента изменяются не только в списке конкретного объекта, но и во всей БД.

!!! Изменение  кода карты  клиента влечет  за собой  удаление всего трафика по этой карте.

6. Просмотр времен посещений

Находясь  в   "списке  клиентов"   объекта  можно   просмотреть информацию о  временах посещений  объекта любым  из клиентов.  Для этого выберите  в  списке  интересующего  Вас  клиента  и  нажмите <Enter>. На экране  появляется  окошко,  содержащее  информацию о временах посещений выбранного  клиента  текущего  объекта.  Слева  дается информация о дате посещения, справа от даты - время посещения. Если справа имеется  значок "*",   это   означает,    что   в   указанное    время   была    попытка несанкционированного доступа  в помещение.  Попытка несанкционированного доступа может быть в следующих случаях :

- доступ на объект заблокирован ;

- запрещен доступ по временной зоне ;

- запрещен статус посещения по дню недели .

Информацию можно просмотреть не только за конкретный день, но и  за все предыдущие дни  и месяца, если  не производилось удаления  трафика. Информация  по  посещениям  располагается  в порядке возрастания времен, дней  и  месяцев.  Самая  свежая  информация  будет  находиться  в конце списка. Для выхода из просмотра времен посещений, нажмите <Esc>.

По  каждому  клиенту  в  БД  храниться  до  65000  значений  времен посещения объектов.

VI. ОБЪЕКТЫ. РАБОТА С СИСТЕМОЙ

В  этом  разделе  будут  рассмотрены  команды, обеспечивающие обмен информацией  между  системами  и  ПК  и  необходимые  для этого условия. Выше  уже  были  рассмотрены  команды  обмена  информацией с системами : добавление кода карты и удаление  кода карты, установка временных зон  и интервалов.  Существуют  еще  несколько  команд  обмена  информацией   : блокировка/разблокировка системы, регенерация, опрос систем.

В  "списке  объектов"  в  командной  строке  <Команды>,  в основном перечислены  функции,  обеспечивающие  обмен  информацией  с  системами, вернее  с  одной  выбранной  системой,  на  которую  установлен маркер в "списке объектов".

1. Состояние Норма / Исключен.

Эта функция не  является командой, скорее  это состояние объекта  в БД, влияющее на обмен информацией.

Установка параметра  "норма" для  объекта, делает  объект доступным для обмена информацией с  системой, его обслуживающей. При  подаче любых команд, изменения БД, будет происходить обращение к системе.

Если  для   объекта  установлен   параметр  "исключен",    система, обслуживающая объект будет исключена из обмена информацией с ПК, т.е.  к ней не будет происходить обращения при выполнении следующих команд :

- опрос систем / "ожидание" ;

- передача временных зон ;

- передача системного времени ;

- блокировка / разблокировка ;

- регенерация ;

- запись кода карты ;

- удаление кода карты ;

- установка временной зоны и статусов дней недели для кода карты.

Если были совершены  действия по удалению  или записи кода  карты в список клиентов объекта или корректирование режимных данных объекта  при "исключенном"  состоянии  объекта,   будьте  внимательны  -   информация корректируется только в  БД программы и  не корректируется для  системы. Не забудьте в этом случае провести регенерацию системы для приведения  в соответствие данных в БД и в памяти системы.

2. Блокировка / Разблокировка .

Если  есть  необходимость  на  какое-то  время  запретить посещение объекта  всем  клиентам,  точнее  заблокировать  доступ  к объекту - для этого  существует  команда  блокировки  объекта.  Эта  команда  подается программой. Когда доступ на  объект блокирован и осуществляются  попытки доступа  на  него,  эти  попытки  фиксируются как несанкционированные и при просмотре времен  посещений отмечаются  символом "*"  справа от значения времени  посещения.  Обратная  команде   блокировки  доступа  -   команда разблокировки доступа  на объект.  В этом  случае заблокированный объект становится доступным  для посещений  - блокировка  снята. Для блокировки или  разблокировки  доступа  в  помещение,  находясь в "списке объектов" выберите * КС <Команды> "Блокировать/или/Разблокировать" *

Признак  блокировки    отражается  в   "списке  объектов"   справа символом "*" в строке блокированного объекта. Этот символ не  появляется сразу  после  подачи  команды,  а  только  по  факту состояния системы - только  после  опроса  систем.   Аналогичная  ситуация  и  с   признаком разблокировки. Если объект  не заблокирован это  никак не отражается  на экране. Рассмотренные команды не проходят на "исключенных" объектах.

3. Установка системного времени.

Для корректировки времени,  установленного в системе  нужно передать команду   установки   системного   времени.   Будет   передано    время, установленное  в  компьютере.   Рекомендуется  хотя  бы   раз  в   месяц корректировать время в системах.

При  изначальной  инсталляции  какой-либо  системы значение времени соответствует  нулевым  значениям.   Можно  передать  системное время на конкретную  систему.  Для  этого  выберите  из  "списка объектов" нужный объект  и  из  перечисленных  в  строке  <Команды>  параметров  выберите установку  времени.  Системное  время  передается  только  в   указанную систему.

Для  установки   времени  во   все  системы,   используйте  команду "установка времени", * МЕНЮ <Упр.> "Установка времени" *

Время,  установленное  в  компьютере  передается  по всем системам, кроме "исключенных". Если  при передаче встречается  объект, отключенный по  линии  связи,  передача  времени  прекращается  и не производится по следующим   системам.    Рекомендуется   поставить   состояние   объекта "исключен" для системы,  с которой не  осуществляется связь   и провести заново  команду  передачи  времени.  Или  передавать  время конкретно по каждому объекту.

Порядок передачи по системам соответствует порядку объектов в списке.

4. Установка временных интервалов.

После того, как в  программе установлены значения восьми  временных зон,  необходимо  передать  эти  значения  по  системам  для организации заданного  режима  посещений.  По  умолчанию  в  системах  первая   зона определена  как  разрешающая  посещение  на  все сутки, остальные зоны - не установленные, т.е. запрещенные.

Можно  передать  таблицу  временных  зон  на конкретную систему. Для этого  выберите   из  "списка   объектов"  нужный   объект  и   выберите * КС  <Команды> "передача  временных зон"  *. Временные  зоны передаются только  в  указанную  систему.   Для  установки  параметров  зон  во все системы, используйте * МЕНЮ <Упр.> "установка времени" *.

Таблица  временных  зон,  установленная  в  программе передается по всем  системам,  кроме  "исключенных".  Если  при  передаче  встречается объект, отключенный по линии  связи, передача таблицы прекращается  и не производится по следующим  системам.  Рекомендуется  поставить состояние объекта "исключен"  для системы,  с которой  не осуществляется  связь  и провести заново  команду передачи  временных зон.  Или передавать таблицу конкретно   по   каждому   объекту.    Порядок   передачи   по  системам соответствует порядку объектов в списке.

5. Опрос систем.

Команда  опроса  систем  служит  для  сбора  информации  о временах посещений объектов клиентами.  Система передает информацию,  накопленную между  двумя  опросами.  После   сбора  информации  память  системы   на переданные  времена   посещений  очищается   и  идет   накопление  новой информации  для  передачи  в  следующем  опросе.  Также  фиксируются   и передаются   попытки   несанкционированного    доступа   в    помещение. Передается  также  признак  блокировки  системы,  который  отражается  в "списке объектов".  Опрашиваются все  системы, кроме  тех чье  состояние установлено в "исключен".

Результат обмена информацией можно проследить в командном окне. На экране  отражается  номер  опрашиваемого  объекта,  результат  обмена  и информация о посещениях : код карты посетителя, его Ф.И.О., краткая характеристика и  время посещения.  Значение результата  обмена "норма", говорит о том,  что обмен информацией  прошел удачно, значение  "истекло время ожидания" - об отмене команды. Это может произойти если  обращение происходило к несуществующей  (отключенной от сети) системе или в связи  с ошибкой передачи по линии связи.

Команда “Опрос системы” проходит автоматически в  фоновом режиме или инициируется из подменю “Команды”. На  время работы этой  команды блокируется клавиатура. Факт прохождения опроса систем можно  определить по  строке  в  нижнем  правом  углу.  Там  индицируется   характеристика объекта, для которого в данный момент собирается информация.

Период опроса систем можно изменить по желанию. Для этого  выберите *  МЕНЮ  <Установки>  "Интервал  опроса"  *.  Это отрезок времени, через который автоматически будет происходить опрос.  Интервал можно задать  в пределах от "0" до 9999 секунд. Оптимальный период опроса систем - от 10 минут  до  1  часа.  Значение  "0"  означает  отключение автоматического режима опроса.

Полученные результаты опроса  можно просмотреть в  списках клиентов на  объектах.  Времена  посещений  просматриваются  по  каждому клиенту. Для  хранения  и  документирования  статистики  посещений объектов можно создавать отчеты, отражающие накопленную статистику.

По результатам опроса формируется  файл "ERR", отражающий связь  по линии обмена. Если связь нарушена,  то файл создается и содержит  список систем  с  которыми  нарушена  связь.  Если  обращение  ко всем системам прошло нормально, то файл  не формируется. Просмотреть содержание  файла можно в режиме просмотра отчетов.

6. Режим "Ожидание".

По  смысловой   нагрузке  и   получаемой  информации   этот   режим аналогичен опросу систем, только без интервала между сбором  информации. "Ожидание"  -  это  тот же  опрос  систем, работающий в реальном времени. Обращение к  системам для  получения информации  происходит постоянно и сведения  о  посещениях  объектов  появляются  на  экране  по  факту  их фиксирования системой.  Информация о  посещениях объектов  отражается на экране практически без задержки, по мере ее поступления.

Режим ожидания позволяет видеть  на экране следующую информацию  : характеристику объекта, на который  совершен доступ, код карты  и Ф.И.О. клиента,   прошедшего   на   объект    и   время   посещения.    Попытка несанкционированного доступа как обычно фиксируется символом “*”  справа от значения  времени посещения.  Информация располагается  сверху вниз, самые  свежие  данные  добавляются  в  конец  списка. По мере накопления информации старая информация замещается более свежей.

Для выхода из режима "Ожидание", нажмите <Esc> или <Ctrl  A> для аварийного выхода.

Вход в режим "Ожидание" -  *  МЕНЮ - <Упр> - "Ожидание"  *

7. Регенерация.

В случае  аварийных ситуаций  или ремонта  системы может возникнуть ситуация, при которой все данные о кодах карт-ключей и другая  информация в  памяти  системы  будут  утеряны.  Эту информацию можно восстановить с помощью режима регенерации - приведения  в соответствие данных в БД  и в памяти системы.

При регенерации  все необходимые данные из БД пересылаются в память системы :

- системное время и дата, установленные в компьютере ;

- таблица временных зон ;

- коды карт-ключей и их режим (номер временной зоны и разрешение посещения по дням недели ) .

После регенерации система готова к работе.

Можно  проводить   регенерацию  только   конкретной  системы.   Для этого  выберите   из  "списка   объектов"  нужный объект  и   выберите *  КС <Команды>  "регенерация   системы" *.   Регенерация  проводится только  для  указанной  системы.   Для  регенерации  для  всех   систем, используйте * МЕНЮ <Упр.> "регенерация" *.

VII.  О Т Ч Е Т Ы

Для   хранения,   документирования   и   просмотра   дополнительных статистических данных существует отчетная форма получения информации.

Отчеты - это документ,  содержащий в себе информацию,  выбранную по желанию пользователя и упорядоченную для экранного просмотра или  вывода на печатающее устройство.

Имеется возможность создания отчетов за конкретно выбранный  период времени.

Можно создать отчеты по следующей информации :

- список клиентов ;

- список объектов ;

- статистика посещаемости объектов;

- посещение объекта клиентом ;

- посещение объектов.

Созданные  отчеты   впоследствии  можно   просмотреть  на    экране посредством программы,  распечатать из  программы или  вывести на печать как текстовый файл вне программы.

Есть возможность  установить количество  строк полезной  информации на одной странице отчета.

* МЕНЮ - <Настройки> - "Строк на стр. отчета" *.

Для того, чтобы сформировать отчеты :

* МЕНЮ- <Отчеты> - "отчет" *

1. Список объектов.

Формируется  отчет  по  списку  объектов,  содержащий информацию по каждому  объекту  в  списке  -  номер  системы,  обслуживающей   объект, характеристика объекта и количество клиентов, имеющих доступ на  объект. Имя  файла  для  этого  отчета  фиксированное  - "CustObj". При создании нового отчета по  списку объектов старый  отчет удаляется и  вместо него создается новый.   Сообщение "Отчет создан"  свидетельствует о том,  что документ сформирован.

2. Список клиентов.

Формируется отчет по списку клиентов, существующих в Базе  Данных. В  список  вносятся  все   клиенты,  пользующиеся  кодовыми  картами   и распределенные по объектам. В отчете отражается информация о коде  карты клиента,  его  Ф.И.О.  и  краткая  характеристика.  Имя  файла для этого отчета фиксированное - "CustLst".  При создании нового отчета  по списку клиентов старый отчет удаляется и вместо него создается новый.

Для остальных отчетов порядок действий  по  формированию  документа таков :

- выберите вид отчета ;

- введите имя файла для отчета ;

- задайте отрезок времени для отражения в отчете;

- создайте отчет по всем или по одному объекту;

Имя файла для отчета

Для  создания  отчета   введите  имя  файла  в  котором  он  будет сформирован.   Имя файла  как обычно  состоит из  восьми символов.  Если имя файла задано некорректно, либо повторно (такое уже имеется) или  нет необходимости  задавать  имя,  то  оно  задается  по  умолчанию,  о  чем появляется сообщение "Имя файла по умолчанию".

Выбор периода времени для формирования отчета

Далее  предлагается  ввести  период  времени за который желательно создать отчет.  В первой  строке задаются  начальные значения  интервала (день,  месяц,  год),  во  второй  строке  - конечные. Если надо создать отчет за один  день, то начальные  и конечные значения  даты должны быть одинаковыми.   Для   перехода   к   следующей   позиции  значения  даты, используйте  клавишу   <Enter>  или  <¯>,  для  перехода  к  предыдущему значению  -  клавишу  <>.  Для  подтверждения  желания  создать  отчет, выберите строку "Выполнить", для отказа - "Выход".

Выбор объекта для создания отчета

Далее  для  формирования  отчета   предлагается  выбрать  по   всем объектам  будет  сформирован  отчет  или  только по выбранному. На запрос " Для формирования отчета по всем объектам нажмите Y/?" ответьте "Y"  для создания по всем объектам, или нажмите любую клавишу для выбора  нужного объекта.

Если  создается  отчет  по  всем  объектам, то появляются сообщения о  создании  отчетов  по  всем  объектам  -  последовательно  в   окошке появляются названия объектов по мере их обработки.

При создании отчета для  выборочного объекта, на экране  появляется окошко,  содержащее  список  объектов  для  выбора.  Подведите маркер на желаемый  объект  и  нажмите  <Enter>.  На  экране  появляется сообщение " -объект-   ... пожалуйста подождите"  - это означает  процесс создания отчета.  Когда  закончена  обработка  отчета,  сообщается,  что   "Отчет создан". В том  случае , если  по выбранному объекту  не было посещений, отчет не создается - "Отчет не создан".

Отчет готов для просмотра и документирования.

3. Статистика посещаемости объектов.

Этот отчет отражает статистику  посещаемости объектов. В отчете  не отражаются времена посещений объекта клиентами, а всего лишь  количество посещений и количество попыток несанкционированного доступа для  каждого клиента.  Информация  дается  только  по  тем клиентам, которые посещали объект.  Клиенты,  которые  не  посещали  объект  и  у  них нет значений посещений  в  список  отчета  не  вносятся. Если статистики посещений по данному объекту нет - отсутствуют посещения, отчет не создается.

Для  этого  отчета  можно  задать  период  времени  за  который надо получить информацию. Также отчет  может быть создан выборочно  по одному объекту или сразу по всем объектам.

Выберите имя файла для отчета.

Задайте период времени для отражения в отчете.

Выберите один или все объекты для создания отчета.

Создайте отчет.

4. Посещение объекта клиентом.

Этот  отчет  отражает  времена  посещений одного объекта конкретным клиентом.   В отчете  отражаются времена  посещений объекта  клиентом, в том  числе  попытки  несанкционированного  доступа  за указанный период. Времена  посещений  отражаются  по  датам  в  соответствии  с   заданным отрезком времени.

Если  у  клиента  нет  значений  посещений   -  отчет не создается.

Для  этого  отчета  можно  задать  период  времени за  который надо получить информацию. Отчет создается только по одному объекту.

Выберите имя файла для отчета.

Задайте период времени для отражения в отчете.

Выберите один объект для создания отчета.

Выберите клиента в списке этого объекта для фиксирования в отчете.

Создайте отчет.

Выбор клиента для отчета происходит аналогично выбору объекта -  из текущего  списка  объектов  (для  отчета),  когда  маркер  находится  на выбранном объекте, нажмите <Enter>.  Появится список клиентов для  этого объекта. Выберите маркером необходимого клиента и нажмите <Enter>.

5. Посещение объектов.

Этот  отчет  отражает  времена  посещений  объектов  клиентами.   В отчете  отражаются  времена  посещений  объекта  клиентами,  в том числе времена   попыток   несанкционированного   доступа.   Времена  посещений отражаются по датам в соответствии с заданным отрезком времени.

Информация дается только по тем клиентам, которые посещали  объект. Клиенты, которые  не посещали  объект и  у них  нет значений посещений в список  отчета  не  вносятся.  Если  посещений  по данному объекту нет - отчет не создается.

Для  этого  отчета  можно  задать  период  времени  за  который надо получить информацию. Также отчет  может быть создан выборочно  по одному объекту или сразу по всем объектам.

Выберите имя файла для отчета.

Задайте период времени для отражения в отчете.

Выберите один или все объекты для создания отчета.

Создайте отчет.

6. Просмотр и печать отчетов.

Для просмотра и документирования созданных ранее отчетов,  войдите в режим просмотра отчетов   * МЕНЮ - <Отчет> - "просмотр/печать" *

На  экране  появляется  окошко,  содержащее  имена файлов созданных отчетов и дату их создания. Выбрав нужный файл можно просмотреть  отчет.  Отчет разбит по страницам, в соответствии с количеством строк на  листе, указанных в "Настройках".

Для печати отчета нажмите клавиши <Alt + P>.

Для выхода из просмотра отчета, нажмите <Esc>.

Для вывода подсказки по пользованию отчетами, нажмите <F1>.

Среди   отчетов   может   быть   файл   ERR.DAT  сформированный  по результатам опроса и отражающий объекты с которыми нарушена связь.

VIII. УДАЛЕНИЕ ТРАФИКА

Трафик -  информация о  временах посещений  объектов клиентами  за определенный период времени.

Например трафик за Январь - информация о посещениях всех  объектов по всем клиентам за указанный месяц.

Со  временем  старая  информация  о  временах посещений  становится ненужной.   Она  зафиксирована  в  отчетах  или  просто  в  ней   отпала необходимость и ее необходимо удалить.

Трафик удаляется по месяцам. После удаления трафика за  выбранный месяц,  информация  о  временах  посещений  удаляется  и не доступна для просмотра за удаленный период.

Прежде чем удалять информацию,  установите год, за который  надо удалить трафик   * МЕНЮ  <Установки>  "Год удаления трафика" *.

Для удаления трафика по месяцам, выберите

* МЕНЮ  <Упр.> "Удаление трафика" *

Затем  выберите  месяц,  за  который необходимо удалить информацию.

На  экране  появляется  окошко  со  счетчиком  записей,  из которых выбирается  информация  для  удаления.  Как  только трафик за указанный месяц будет удален, появится сообщение "Удалено ... записей".

IX.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

1. Копирование информации из объекта в объект.

Для удобства распределения владельцев карт-ключей по объектам, предоставляется возможность копировать полный или частичный список владельцев карт-ключей из одного объекта на другой.

Операция копирования  - это  всего лишь  копия списка  кодов карт в БД из одного места в другое.  Для того, чтобы информация о кодах  карт и другие  сведения  по  объекту,  в  который  было  проведено копирование, занести в память системы, необходимо провести регенерацию системы.

Выберите  маркером  в  списке    объект,  в  который хотите скопировать информацию. Выберите * КС <Команды> "Копирование" * .

В  появившемся  списке  объектов  выберите  тот,  из которого нужно скопировать   информацию.   Предоставляется   возможность   полного  или частичного  копирования  списка  владельцев  карт-ключей.  Если  желаете скопировать  весь  список,  на  вопрос  "Скопировать всю информацию y/?" ответьте "Y". В этом случае копируется весь список из объекта в объект.

Если  была  нажата  любая  другая  клавиша,  выводится  весь список клиентов  по  объекту  из  которого  будет  осуществляться  копирование. В  этом  списке  отметьте клавишей <Insert>   необходимые  строки  и нажмите <Enter>. Будет скопирована в выбранный объект информация только об указанных  владельцах карты-ключа.

2. Поиск объекта в списке по номеру.

Существует  возможность  поиска  в  списке  объектов. Поиск объекта осуществляется по его номеру  (идентификатору системы). Для того,  чтобы найти объект в списке, введите символ " [". Он отразится в левом  нижнем углу рамки окна. Затем наберите номер объекта для поиска. Если объект  с таким номером  найден, на  него будет  установлен маркер  в списке. Если объект не найден - маркер останется на прежнем месте.

3. Поиск кода карты в Базе Данных.

Программа предоставляет возможность поиска  кода карты во всей  БД. Поиск осуществляется  в списке  объектов до  первого объекта,  в котором будет обнаружен искомый код карты.

Для поиска кода  карты в БД  войдите в "список  объектов". Выберите * KC <Команды> "Поиск карты" *.  Введите код карты для поиска. В  случае если  заданный  код   найден,  об  этом   появляется  сообщение.   Поиск осуществляется  до  первого  объекта  в  списке владельцев карт которого найден указанный код. Если код не найден, об этом выдается сообщение.

X. КОМАНДНОЕ ОКНО.

Режим командного  окна служит  для отладочных  или системных работ.

В  этом  режиме   с  помощью  командных   строк  можно  подавать   любые управляющие  команды.  Перечень  этих   команд  не  дается  в   описании программы так как в этом нет необходимости. В командном окне в полный экран можно просматривать информацию, передаваемую от систем к ПК в режиме опроса систем. Для выхода из командного окна нажмите клавишу <Q>.